[image: image1.png]



ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ РІЧКИ РОСЬ

вул. Глиняна, 51 В, м. Біла Церква, Київська область, 09114, тел./факс (04563) 5-26-41

E-mail: office@rovrrosi.gov.ua, web-сайт: www. rovrrosi.gov.ua, код ЄДРПОУ 03562263

_____________________________________________________________________________________________

від 06.10.2026 р. № 261/02.2
            
На № __________ від ___________ 20__ р.
	
	Начальнику

	
	БУВР середнього Дніпра

	
	Миколі УРУПІ

	
	


Інформація

про  водогосподарську обстановку в басейні річки Рось за тиждень 

З 06.10.2026 по 13.10.2026 року

	1.
	Узагальнена гідрометео-рологічна  обстановка по басейнах і суббасейнах річок
	У басейні р. Рось протягом періоду з 10 жовтня по 13 жовтня переважала помірно тепла, переважно суха,  осіння погода. Нічна температура повітря коливалася в межах +6,7…+13,7 °С, денна — +12,4…+24,7 °С. Переважала хмарна та похмура погода, місцями спостерігалися тумани. Істотних опадів протягом більшої частини періоду не відмічалося. Загалом період з 10 вересня по 13 жовтня характеризувався відносно теплою для початку жовтня погодою, значним добовим коливанням температури повітря та переважно сухими умовами. Зниження нічних температур сприяло послабленню випаровування та поступовому охолодженню води у водних об’єктах басейну. 

Опадів випало:
Верхня течія, с. Косівка  3,5 мм.
Середня течія м. Біла Церква 1,6 мм.
Нижня течія м. Корсунь-Шевченківський 0,3 мм.

 Станом на 13.10.2026р. витрати води на основних притоках р. Рось (в гирлі) складали: р. Роставиця  0,03 м³/с;  р. Роська  0,22 м³/с; р. Молочна 0,04 м³/с; р. Кам’янка – 0,09м³/с; р. Протока -  0,00 м³/с.

	2.
	Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація
	Інформація щодо погіршення якості води не надходила.

Гідрогеологічна ситуація – задовільна, проявів підтоплення не виявлено.

	3.
	Робота водогосподарського комплексу
	    Водогосподарська обстановка на водних об’єктах, водогосподарських системах, гідротехнічних спорудах знаходилася на контролі РОВР річки Рось та водогосподарських організацій басейну. Виконувався збір інформації про рівні, витрати води, водогосподарську обстановку, про стан водних об’єктів, гідротехнічних споруд, виконання режимів роботи водних об’єктів, аналіз, систематизація та передача інформації. Про стан водогосподарської обстановки на водних об’єктах інформується керівництво офісу, БУВР середнього Дніпра, Кризовий центр Держводагентства. 

	3.1
	Робота насосних станцій (об’єми перекачаної чи поданої води), каналів та ГТС
	Для забезпечення працездатності гідротехнічних споруд та з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на водосховищах, ставках, гідроспорудах, що перебувають на балансі управління виконувалися доглядові роботи, регулювання поверхневої води шлюзами та ГТС.

	 3.2
	Режим роботи ГЕС на водосховищах  
	ГЕС на річках: 

На водосховищах річки Рось ГЕС працювали: 

на Косівському в режимі притокових витрат, 

на Щербаківському в режимі притокових витрат,

на Дибинецькому в режимі притокових витрат, 

на Богуславському в режимі притокових витрат,

на Стеблівському в режимі притокових витрат,

на Корсунь-Шевченківському в режимі притокових витрат 

На водосховищах річки Роставиця ГЕС працювали: 

на Трубіївському  в режимі притокових витрат,

на Голуб’ятинському в режимі притокових витрат, 

на Дулицькому в режимі притокових витрат.

	4.
	Пропуск повені і паводків: (введені ступені проти паводкового захисту)
	На даний час в басейні р. Рось повенева ситуація відсутня.



	5.
	Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації.
	Інформація про НС не надходила

	6.
	Виконавець: інженер-гідротехнік 0456352641
	Федір ПАРАМОНОВ

	
	
	


ІНФОРМАЦІЯ ПО ГІДРОПОСТАХ НА РІЧЦІ РОСЬ

на 13.10.2026 року.
	Річка- пост
	Витрати води м3/с
	Фактичний рівень води,  м.
	Фактичний рівень води,            м БС
	Відмітка заплави,   м БС

	р.Рось м. Корсунь-Шевченківський
	1,90
	3,56
	-
	-

	р. Рось                        м. Богуслав
	2,86
	0,30
	127,30
	128,60

	р. Рось                   с.м.т. Володарка


	1,24
	0,75
	165,53
	166,20


	Заступник начальника    
	
	                                    Надія НЕМІДЬКО



